|  | SPECIFICATION Technical requirements for valves | Технические требования на клапаны |
| --- | --- | --- |
| Item / Позиция# | Q – ty / Кол - во |  |  |
| Service condition/ Условия работы | on/off отк./закр. | Modulating Регулирование |  |  |
| Medium /Среда (% vol.) |  |  |
| Corrosion/Корозия | Yes / Да | No / Нет |  |  |
| Physical state/Физ.сост. | Gas/Газ | Liquid/Жидкость |  |  |
| Molecular weight/Мол. вес | Adiabatic ratio/Пок.адиабаты |  |  |  |  |
| Density, kg/m3(at inlet condition)/Плотность (усл. на входе) |  |  |
| Flow rate, kg/hour/Расход, тыс. тонн/сут | min | norm. | max |  |  |  |  |  |  |
| Inlet pressure/Давление на входе* | min | norm. | max |  |  |  |  |  |  |
| dP (operating) /Перепад (раб.)* | min | norm. | max |  |  |  |  |  |  |
| dP (max shut off), kgf/cm2/max перепад на закрыт. |  |  |
| Temperature, (С/Температура,(С | min | norm. | max |  |  |  |  |  |  |
| Ambient temperature ,(С /Окружающая температура,(С |  |  |
| Valve size/ Размер клапана | Body material/ Материал корп. |  |  |  |  |
| Stand. Flanges/Исполнение фланцев | (RF, RTJ, etc.) |  |  |  |  |
| Shut off class/Класс герметичности | ANSI, GOST |  |  |  |  |
| A П C Р | Type (manual, pneumatic, electric..) Тип (ручной, пневмо, электро и др.) |  |  |
| T И U В | Air supply pressure, kgf/cm2 g Давление управляющего воздуха, кгс/см2 изб. |  |  |
| A О T Д | Closing/opening time, sec./Время откр./закр. сек |  |  |
| O R | Fail position/Положение при осутствии энергии | сlose закр | оpen откр. |  |  |
| A C | Positioner/Позиционер | yes | no |  |  |
| C E | Solenoid valve/Соленоид | yes | no |  |  |
| S S | Limit switches/Конечные выключатели | yes | no |  |  |
| O R | Manual override/Ручной дублер | yes | no |  |  |
| I E S | Input signal (4-20 Ma) Сигнал управления |  |  |
| Explosion proof exec. | Взрывозащита |  | ЕЕхd |  | ЕЕхd |
| Counter flanges/Отв.фл. | Material/Матер.отв.фланцев |  |  |  |  |
| Material of connect.piping / Материал присоед.трубы | Inlet /Вход | Outlet/Выход |  |  |  |  |
| Size of connect.piping / Размер присоед.трубы | Inlet /Вход | Outlet/Выход |  |  |  |  |
| Note/Примечания: Запорный орган РД должен обеспечивать функцию регулирования при перепаде давления до 30 кгс/см2. Параметры регулирующих устройств должны определяться, исходя из обеспечения регулирования при отключении одного из устройств. Перепад давления на двух полностью открытых регулирующих устройствах не должен превышать 0,2 кгс/см2 при максимальном расходе. Расположение – открытая площадка. |
| * kgf/cm2 g |

По вопросам технического подбора оборудования Penyair V&C просим Вас обращаться в офис компании ЗАО «ИРИМЭКС»:

по телефону (495) 783-60-73 (многокан.), факсу (495) 783-60-74 (многокан.) или электронной почте info@irimex.ru .

Технические материалы по оборудованию Pentair  V&C на сайте http://www.irimex.ru

Предварительную консультацию Вы можете получить у специалистов:

Меди Кузьминой mkuzmina@irimex.ru +7(926) 77 9-77-30

Александры Федоровой afedorova@irimex.ru +7(926)495 – 24 - 08