ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для выбора установки 
УФ обеззараживания очищенных сточных вод

Данная анкета предназначена только для предварительного выбора оборудования и не несет никаких обязательств покупки

| Название объекта внедрения УФ оборудования, |  |
| --- | --- |
| населенный пункт, наименование предприятия |  |

# Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу:

| ЗАО «ИРИМЭКС» | тел.: (495) 7836073, 7836074 |
| --- | --- |
|  | факс: (495) 7836073, e-mail: info@irmex.ru |

Все оборудование сертифицировано

# Text boxes

| 6. Показатели качества воды, подвергаемой обеззараживанию (перед УФ установкой) | средн. за год | макс. за год |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| БПК5, мг/л |  |  |
| ХПК, мг/л |  |  |
| Железо общее, мг/л |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |

| 7. Микробиологические показатели очищенных НЕОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ стоков | обычно | макс. за год |
| --- | --- | --- |
| 1. ОКБ, единиц в 100 мл |  |  |
| 2. ТКБ, единиц в 100 мл |  |  |
| 3. Индекс коли-фага, единиц в 100 мл |  |  |

| Значения микробиологических показателей стоков, которые должны быть достигнуты путем |
| --- |
| УФ обеззараживания: | по СанПиН 2.1.5.980-00 |  | другие (указать) |  |

Состав очистных сооружений

| Механическая и физико-химическая очистка (отметить, дополнить): |
| --- |
| решетки |  | песколовки |  | первичные отстойники |  | другое (указать) |  |

| Биологическая очистка (отметить, дополнить): |
| --- |
| аэротенки |  | вторичные отстойники |  | другое (указать) |  |

| Доочистка (отметить, дополнить): |
| --- |
| фильтры |  | биологические пруды |  | другое (указать) |  |

| Существующий способ обеззараживания (отметить, дополнить): |
| --- |
| нет |  | хлор (газ) |  | гипохлорит натрия |  | другое (указать) |  |

| Усреднители расхода / регулирующие емкости: есть |  | нет |  | место в технологической схеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(фамилия, имя, отчество, должность)

Предприятие-заказчик: _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________(______)_____________

(предприятие, адрес, телефон, факс)

Ответственное лицо: __________________/_____________________/

(подпись)	М П

Дополнительные сведения: ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

(телефон)

| 5. Сточные воды (отметить) |
| --- |
| - отводятся в водный объект |  |  |
| - используются для подпитки открытых |  | или закрытых |  | систем технического водоснабжения |