# Анализаторы дымовых газов

Thermox WDG

Лист заказа

Производство:

Процесс:

Установка:

Диапазон возможных концентраций компонентов в измеряемой среде:

Компонент	 Кислород		   Горючие комп.		    Метан

Максимальная

Нормальная

Минимальная

Единица измер.	     % об.     	  % об.  (ppm)        	 % об. (ppm)

Параметры пробы:

Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Наличие капель жидкости в потоке

Наличие загрязнений в потоке

Параметры окружающей среды:

Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

Зондовые анализаторы кислорода WDG-Insitu

WDG-1200/Insitu	с интегрированным контроллером Genesis		 шт.

WDG-1210/Insitu	с отдельно стоящим контроллером Genesis		 шт.

WDG-Insitu/2000	с отдельно стоящим контроллером 2000		 шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

22,8/	45,7/	91,4/	183/	274 см

Анализаторы для загрязненных газов WDG-HPII

(нужное подчеркнуть)

WDG-HPII/HPIIC	   анализатор O2/O2+CO с контроллером 2000			    ___ шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

61/	91/	122см (316SS, до 704оС; 310SS, до 1024оС)

61/	91/	122 см (керамика, до 1650оС)

Анализаторы с быстрым откликом WDG-IV         (требуется воздух КИП)

(нужное подчеркнуть)

WDG-IV/IVC/IVCM        анализатор О2/О2+СО/О2+СО+СН4 с контроллером 2000		 шт.

(Продолжение на обороте)

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

61/	91/	122/	152/	183/	244 см (316SS, до 704оС; 310SS, до 1024оС)

61/	91/	122/	152/	183 см (керамика, до 1650оС)

Анализаторы с быстрым откликом WDG-V         (требуется воздух КИП)

(нужное подчеркнуть)

WDG-V/VC/VCM         анализатор О2/О2+СО/О2+СО+СН4		 шт.

WDG-VM	            анализатор О2+ СН4		 шт.

Длина зонда (нужное подчеркнуть)

61/	91/	122/	152/	183/	244 см (316SS, до 704оС; 310SS, до 1024оС)

61/	91/	122/	152/	183 см (керамика, до 1650оС)

Контроллер AMEVision (для анализаторов WDG-V)

сетевой контроллер Modbus (до 8 анализаторов в сети)		 шт.

В обогреваемом шкафу        В обогреваемом полужестком чехле

Контроллер 2000 (для анализаторов WDG-IV, WDG-HPII и WDG-Insitu)

Общепромышленное исполнение:

Монтаж: 	 на щите	 в стойке 19"	 на стене	 в шкафу

Взрывозащищенное исполнение  (монтаж на стене)

Напряжение питания	 220 В, 50 Гц      115 В, 50 или 60Гц

По дополнительному заказу

Полужесткий теплоизоляционный чехол для анализатора		 шт.

Фильтр, 5 мкм, керамика (до 1500оС), длина 15 см		 шт.

Фильтр, 20 мкм, нержавеющая сталь (до 426оС), длина 15 см		 шт.

Блок ручной калибровки		 шт.

Блок автоматической калибровки		 шт.

Преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 с ПО Ametalk		 шт.

Модуль HART для анализаторов WDG-V.../IQ  и WDG-V		 шт.

Полевой блок во взрывозащищенном исполнении 2ExpzIIT3 X

Полевой блок c системой пробоотбора

Заполнил (Ф И О):

Должность:

Предприятие:

Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата: