ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аппаратов сажеобдувки

## Наименование Заказчика:

## Тип оборудования, на котором будут установлены аппараты:

Оборудование, установленное в настоящее время:

Данные для заказа аппаратов:

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип очищаемой поверхности |  |  |
| Предполагаемый тип аппаратов - полновыдвижные - вращающиеся - неподвижные |  |  |
| Предполагаемое количество аппаратов | шт. |  |
| Геометрические размеры места установки аппаратов - длина в свету (длина хода) - толщина стенки (теплоизоляции) в месте установки аппарата - расстояние между трубами | м |  |
| Параметры среды в месте установки аппаратов - наименование среды - температура - давление (разрежение) - скорость потока | (С Па м/с |  |
| Тип и состав сжигаемого топлива |  |  |
| Параметры располагаемого водяного пара - рабочая температура - расчетная температура - рабочее давление - расчетное давление | (С (С кгс/см2 кгс/см2 |  |
| Данные по электрической части - напряжение сети - частота - доступная мощность | В Гц Вт |  |
| Параметры окружающей среды - среднегодовая температура - температура самой холодной пятидневки | (С |  |
| Требуемая категория взрывозащиты оборудования |  |  |
| Требования к объему поставки - аппараты сажеобдувки - клапаны подачи и сброса пара - дренажные клапаны - система управления - местный щит управления - вывод сигналов в операторную - комплект ЗИП | да/нет |  |
| Необходимость шеф-монтажа и пуско-наладочных работ | да/нет |  |
| Дополнительные требования |  |

| Координаты Заказчика: | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Почтовый адрес: |  |
|  | Телефон, факс, E-mail: |  |
|  | Контактное лицо |  |

Заполнил:

подпись					расшифровка подписи