Заполненный опросный лист направляйте в адрес  АО «ИРИМЭКС»

Телефон/факс: +7 (495) 783-6073, 783-6074     Эл. почта:   info@irimex.ru      Интернет:   www.irimex.ru

______________________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника

для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)

| Тепловая нагрузка |  | ГКал/час или кВт |
| --- | --- | --- |
| Греющая среда |  | указать название |
| Источник тепла |  |  |
| Расход |  | кг/час или м3/час |
| Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) |  | кг/час или м3/час |
| Начальная температура |  | 0С |
| Конечная температура |  | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м.вод.ст. или кПа |
| Нагреваемая среда |  | указать название |
| Расход |  | кг/час или м3/час |
| Начальная температура |  | 0С |
| Конечная температура |  | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м.вод.ст. или кПа |

- Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление |  | Атмосфер |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура |  | 0С |
| Тип теплообменника | разборный | неразборный |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |  |

- Сведения о заказчике

- Название организации

- Адрес

- Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист

- Контактный телефон

- Контактный факс