Анализатор влажности газов,

модель 3050

# Лист заказа

# Производство:

Технологический процесс:

# Диапазон концентрации паров воды в измеряемой среде:

Концентрация:	мин.___________ норм.___________ макс.___________ ед. изм.________

или

T точки росы, °С:	мин.___________ норм.___________ макс.___________ давление ______

# Диапазон возможных концентраций других компонентов в измеряемой среде:

Компонент

Максимальная

Нормальная

Минимальная

Ед. измерения

# Технологические условия в точке отбора/сброса пробы:

Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

Фазовое состояние: 	 газ	 жидкость

Наличие капель жидкости в потоке

Наличие загрязнений в потоке

Сброс пробы:	  в атмосферу		 возврат в процесс/дренаж при давлении

Конфигурации анализатора

Анализатор 3050 общепромышленного исполнения, 
включая осушитель и программное обеспечение

Исполнение:

- Настольное ;

- На панели , искробезопасный аналоговый выход  ;

- В шкафу (с электрообогревом, Tmin ____(ºС)) , искробезопасный аналоговый выход

Анализатор 3050 во взрывозащищенном исполнении 2ExdeIICT6 X,

включая осушитель, программное обеспечение, электрообогрев

Анализатор 3050 во взрывозащищенном исполнении 2ExdeIICT6 X, (см. выше)

в шкафу с электрообогревом (при температуре окр. среды ниже -20ºС)     Tmin ____(ºС)

(Продолжение на обороте)

# Генератор влажности	 0.8 ppm     или	     50 ppm

Система редуцирования пробы 	     заказать:	 да		 нет

Состав: 	Устанавливаемый в точке пробообора редуктор с электрообогревом (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT3, предохранительный клапан, фильтр, манометр

# Давление на входе в редуктор: 13,8 МПа (макс.), на выходе: 340 кПа

# (Обогрев редуктора необходим для предотвращения конденсации в пробе после снижения давления и для испарения пробы сжиженных газов с точкой кипения ниже 40°С)

Зонд для отбора пробы 	     заказать:	 да		 нет

на резьбе

на фланце

Мембранный фильтр – сепаратор	 встроенный 	 внешний	 нет
   (для потоков, содержащих включения конденсата)

# Дополнительные элементы системы пробоотбора 	заказать:

Ловушка для загрязнений		 да		 нет
(для природного газа и других загрязненных газов )

Регулятор обратного давления в ячейке		 да		 нет
(в случае сброса пробы в поток под давлением не более 1 атм.изб)

Комплект фитингов		 да		 нет

(для подключения анализатора к точке пробоотбора)

Рекомендуемый комплект запасных частей		 да		 нет
	(например: ячейка, генератор влажности, осушитель и пр.)

Обогреваемая пробоотборная линия 		 да		 нет

Напряжение питания (всей аппаратуры)	 220 В, 50 Гц

Заполнил (Ф И О):

# Должность:

# Предприятие:

# Адрес:

Телефон: 	   Факс: 	    Дата: