# Лист заказа

# АНАЛИЗАТОРЫ газовых выбросов LAND

# (заполняется на каждый тип)

# 1. Производство

- Технологический процесс

# 2. Место измерений концентраций:

- Аппарат (агрегат) или трубопровод, соединяющий аппараты:

# 3. Исполнение анализатора:

# ( Стационарный;		( Переносной.

# 4. Состав пробы и компоненты, подлежащие определению:

| Компонент | Концентрация | Требуется измерение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от, % | до, % |  |  |
| O2 |  |  | (Да (Нет |  |
| CO |  |  | (Да (Нет |  |
| NO |  |  | (Да (Нет |  |
| NO2 |  |  | (Да (Нет |  |
| NOx |  |  | (Да (Нет | рассчитывается по значениям NO и NO2 |
| SO2 |  |  | (Да (Нет |  |
| H2S |  |  | (Да (Нет |  |
| HxCy |  |  | (Да (Нет |  |
| CO2 |  |  | (Да (Нет | ( Расчетное значение |
| H2O |  |  |  |  |
| SO3 |  |  |  |  |

# 5. Технологические условия в точке отбора пробы

-Температура:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Давление:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Точка росы:	________°C при давлении _______________(укажите единицы измерения)

-Прочие особенности измеряемой среды (загрязняющие примеси, дисперсионные включения: твердофазные, брызги, способность к налипанию, коррозионная активность и прочее – приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

( проектные и/или регламентные данные,

( результаты анализа по методу:

с точностью измерения

-Можете ли Вы привести данные анализа своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа):          ( Да        ( Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 	( Да	( Нет

-Если производится, укажите метод анализа

, его точность	, частоту

6. Пробоотборная система:

( обеспечивается Заказчиком	( поставляется Продавцом

Длина зонда:_____________ м.    Осушка пробы в зонде:       ( Да      ( Нет

Датчик скорости потока в зонде:       ( Да      ( Нет

Датчик температуры пробы в зонде:       ( Да      ( Нет

Обратная продувка зонда:        ( Да      ( Нет

Тип фланца для монтажа зонда (для стационарных приборов):______________________________

Длина линии подачи пробы (для переносных анализаторов длина шланга): _________ м

Обогрев пробоотборной линии:        ( Да      ( Нет;

Защита пробоотборной линии от замерзания:       ( Да      ( Нет

7. Условия в месте установки:

*Измерительного преобразователя (полевого блока анализатора)

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	(С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	( Да	( Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, избыточно влажное, запыленное)

*Пробоотборного зонда

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	(С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	( Да	( Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, избыточно влажное, запыленное)

8. Имеющиеся источники питания и среды:

-Электрическое	( 115 В	220 В		( 50 Гц

-Сжатый воздух________бар с расходом до _________л/мин (для питания приборов)

-Наличие примесей в сжатом воздухе:        ( Да      ( Нет. Укажите концентрации___________ ________________________________________________________________________________

9. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

( 4-20 мА	 другие

( Выход на ПК/интерфейс

( Выход в компьютерную сеть с протоколом

Выход в Интернет (  или в сеть GSM ( для удаленной технической поддержки

# Заполнил:	Должность:

# Предприятие:

# Адрес:

Телефон	Факс	Дата