Контакт: Никонов Владимир Игоревич 8-926-810-07-40, vnikonov@irimex.ru, info@irimex.ru

DATA SHEET

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на спец подогреватели

Anything marked * is mandatory

Пожалуйста, обязательно заполните поля, отмеченные *

| Project & Unit name Название установки / объекта |  |
| --- | --- |
| Type of electric heater Tank heater/flow heater with vessel/Other specify Тип электрического подогревателя - врезной фланцевый - проточный - погружной - воздухоподогреватель – см. Опросник для СПЕЦ воздухоподогревателей - либо укажите, какой |  |
| Gas or Liquid (please specify the type) Тип газа или жидкости, состав |  |
| kW required Требуемая мощность, кВт (если известна): |  |
| Quantity Количество нагревателей: |  |

Design Data

Проектные данные

| Design Code/Код конструкции: ASME /PD5500 / EN13445/ |  |
| --- | --- |
| *Design pressure (Bar.g) *Давление конструкции (сосуда) (бар): |  |
| *Design Temperature (deg.C) *Температура конструкции (сосуда) (градусов ̊С): |  |
| Corrosion Allowance (mm) Допуск на коррозию (мм): |  |
| Ambient Temperature (deg.C): min / max Температура внешней среды (градусов ̊С): мин / макс |  |

PROCESS DETAILS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| * Flow Rate (kg/hr) Расход потока (кг/ч): |  |
| --- | --- |
| Viscosity (centipoises) Вязкость (сР): |  |
| Molecular Weight Молекулярный вес: |  |
| Specific Heat Co-efficient ( KJ/Kg.C ) Удельная теплоемкость (кДж/кг.K): |  |
| Thermal Conductivity (w/m.C ) Теплопроводность (Вт/м* ̊С): |  |
| *Inlet Temperature (deg.C) Температура на входе (градусов ̊С): |  |
| *Outlet Temperature (deg.C) Температура на выходе (градусов ̊С): |  |
| *Operating pressure (Bar.g) Рабочее давление (бар.г): |  |
| Pressure Drop limitation (bar.g) Допустимый перепад давления (бар.г): |  |

HEATER CERTIFICATION

СЕРТИФИКАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

| *Hazardous Area/Safe Area/ Взрывоопасная зона/безопасная зона: |  |
| --- | --- |
| If Hazardous area/Если взрывоопасная зона, укажите: Zone/Зона |  |
| Gas group/Газовая группа |  |
| Temperature class/Температурный класс |  |

MATERIAL OF CONSTRUCTION

МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

| CS / Low Temperature CS/ SS / SS Duplex Углеродистая сталь / Хладостойкая сталь / Нержавеющая сталь / Сталь Duplex |  |
| --- | --- |

CONNECTIONS

СОЕДИНЕНИЯ

| Mechanical/Конструктивные |
| --- |
| *Inlet Diameter (mm): Диаметр входа (мм): |  |
| *Outlet Diameter (mm): Диаметр выхода (мм): |  |
| Electrical/Электрическое |
| *Voltage/Напряжение тока (В): |  |
| *Phase/Фаза: |  |
| *Connection/Соединение (Треугольник? Звезда?): |  |

Any additional Information (please specify)

Дополнительные конструкторские требования:

Пожалуйста, пришлите нам имеющиеся у Вас чертежи и/или технические задания

Please let us know how to contact you

Пожалуйста, оставьте контактную информацию

| Company Name Название компании |  |
| --- | --- |

| Your name Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| Email |  |
| --- | --- |

| Telephone Телефон |  |
| --- | --- |

| Fax |  |
| --- | --- |