UОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора клапана непрерывной продувки котла

АО «ИРИМЭКС» факс: (495)783-60-73; -74

e-mail: info@irimex.ru

| Заказчик: |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка___________________________________ / Позиция ______ |
| Контактное лицо /e-mail/ телефон |  |

| Общие сведения для подбора клапана непрерывной продувки котла: |
| --- |
| Производитель/ тип / краткое описание парового котла (котла-утилизатора) |  |
| Привод клапана непрерывной продувки | □ ручной □ электрический |
| Производительность котла по пару | Номинальная ____________ кг/ч; Рабочая ________________кг/ч |
| Давление пара | Номинальное __________ бар(изб); Рабочее ______________бар(изб) |
| Электропроводность питательной воды | ______ мкСименс/см | Максимально допустимая электропроводность котловой воды | _______ мкСименс/см |
| Давление в сепараторе непрерывной продувки __________ бар(изб) | Возможность подвода охлаждающей воды □ да □ нет | Температура охлаждающей воды __________°С | Давление охлаждающей воды _______бар(изб) | Расход охлаждающей воды ________кг/ч |
| Размер существующего трубопровода непрерывной продувки | Ду ______мм | Место установки | На улице □ (мин. t˚ ______) | Тип присоединения | Фланец □ Резьба □ Сварка □ |
|  |  |  | В помещении □ |  |  |
| Дополнительная информация (или краткое описание существующей системы непрерывной продувки): |  |
| По всем вопросам обращаться по тел. (495)783-60-73; -74 или e-mail HUinfo@irimex.ruUH |