# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ

# (заполняется на каждый тип)

# 1. Производство

- Технологический процесс

# 2. Место измерений концентрации(ий):

- Аппарат (агрегат) или трубопровод, соединяющий аппараты:

# 3. Компонент(ы), подлежащие определению:

-Диапазоны измерения анализатора по компонентам:

(( %масс	( %об.	( ppm об.	( Другие единицы:

от	до

от	до

от	до

от	до

# 4. Диапазоны возможных концентраций других компонентов

в измеряемой технологической среде (перечислить все известные).

(( %масс	( %об.	( ppm об.	( Другие единицы:

Вода:	( Пар	( Жидкость	от	до

Другие:	от	до

от	до

от	до

от	до

от	до

# 5. Технологические условия в точке отбора пробы

-Температура:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Давление:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Фазовое состояние: ( Газ	( Жидкость	(

-Прочие особенности измеряемой среды (вязкость, пульсации, загрязняющие примеси, дисперсионные включения: туман, брызги, пузырьки, твердофазные и прочее-приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

( проектные и/или регламентные данные,

( результаты анализа по методу:

с точностью измерения

-Можете ли Вы снять спектрофотометрические/хроматографические характеристики своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа)

( Да	( Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 	( Да	( Нет

-Если производится, укажите метод анализа

, его точность	, частоту

-Точка росы (для паровой фазы): 	(С	кПа

-Точка кипения (для жидкой фазы):	(С при атмосферном давлении

-Коррозинноактивные компоненты, присутствующие или образующиеся в измеряемой среде

6. Пробоотборная система:

( обеспечивается Заказчиком	( поставляется Продавцом

-Расстояние от точки отбора пробы до предполагаемого места установки полевого блока анализатора 	м

-Сброс пробы из анализатора:

( в атмосферу/канализацию

( возврат в технологическую систему с давлением	при	(С

( в систему сброса/скруббер (Заказчика)

давление	диапазон	ед.изм.

-Число точек отбора проб на один анализатор:

# 7. Условия в месте установки:

*Измерительного преобразователя (полевого блока анализатора)

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	(С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	( Да	( Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, взрывоопасное, избыточно влажное, запыленное)

-Классификация по электрическому исполнению:

( общего назначения ( защищенное (указать категорию помещения)

*Вторичного преобразователя (контроллера)

-Классификация по электрическому исполнению:

( общего назначения ( защищенное (указать категорию помещения)

# 8. Имеющиеся источники питания и среды:

-Электрическое	( 115 В	220 В		( 50 ГЦ	( 60 Гц

-Пар	Давление	бар	Температура	(С

-Сжатый воздух	бар (для питания приборов)

-Азот	бар

-Чистая вода	бар

# 9. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

( 4-20 мА	 другие

( Выход на ПК/интерфейс

( Выход в компьютерную сеть с протоколом

# ( Самописец	( Принтер

( Использование выходного сигнала в системе управления с частотой изменения

-Сигнализация уровня концентрации:

( верхнего	( одного значения	( двух значений

( нижнего	( одного значения	( двух значений

-Предполагаемое расстояние между анализатором и щитовой	м

# Заполнил:	Должность:

# Предприятие:

# Адрес:

Телефон	Факс	Дата