ЗАО «ИРИМЭКС»

Россия,  107497,  г. Москва,  Иркутская ул.,

д. 11/17, корп. 1, 3, бизнес-центр  «Бэлрайс»

Тел./факс (495) 783-60-73, 783-60-74

info@irimex.ru,  www.irimex.ru

ОКПО71305223 ОГРН 1037739942723

ИНН/КПП 7719500245/771901001

Клапан

Производитель ...................................	Требуемый крутящий момент	Размеры штока

Модель...................Тип........................	Nm	Lbs-in	Диаметр/сторона.............................мм

| Ду:.......................... мм дюймы | Коэф-т запаса: Да ...........% Нет | Высота ............................................ мм |
| --- | --- | --- |
| Ру (Класс).............................................. | Начальный на открытие (00) ............... | Ключ ................... х ......................... мм |
| Макс. перепад давления...................... Среда.................................................... | Начальный на закрытие (900) ............. Конечный на закрытие (00) ................. | Присоединительные размеры Чертеж заказчика № ............................ |
| Режим работы | Конечный на открытие (900) ................ | Установка |

Открыт / Закрыт	Регулирование	В движении ..........................................	Ось трубы:	верт.	гориз.

.......................................................	Динамический (при .........0)..................	Шток крана:	верт.	гориз.

Максимально допустимый...................	Ось цилиндра:	параллельно перпенд-но

оси трубы

Примечания ......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

| Привод |  |
| --- | --- |
| Тип привода | Рабочий агент |  | Быстродействие (сек.) |
| двойного действия | воздух природный газ | азот | открытие: от ................ до .................. |
| с пружиной на закрытие | ........................................... | ............... | закрытие: от ................ до .................. |
| с пружиной на открытие | Размер присоединений:........ | .............. | Температура окружающей среды, 0С |
|  | ISO7/1Rp NPT | ……….. | мин ..................... макс ....................... |

Давление р. агента:	Bar	PSI	Окр.среда ............................................

мин ............ ном ............. макс ............	Ручной дублер:

нет	винтовой	ручн. насос

..........................................................

Примечания

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Индикация положения клапана

Электрические концевые выключатели

Пневматические концевые выключатели

Местный индикатор положения

открыто (шт.)......... закрыто (шт.)..........	открыто (шт.)........ закрыто (шт.)..........	стандартный

промежуточные (шт.) .............................	промежуточные (шт.) ............................	специальный ...................…………

Подаваемое напряжение:	Подаваемое давление .............	bar	Защитная оболочка

........	DC  ……	AC	……… Hz	………….	PSI	Степень защиты

Нагрузка:	размер соединений .........	ISO7/1Rp	от окружающей среды IP …………

| активная ............................................. А | NPT | взрывозащита ............................... |
| --- | --- | --- |
| лампы ................................................. А индуктивная ....................................... А | ………. | .............................................................. взрывобезопасность .................... |

С кулачковым приводом	Электрич. передатчик положения	код:	CENELEC	……...……..

SPDT	герметичные	ин.газ	4-20 мА вых.сигнал	контакты	Материал

позол.контакты	DPDT	……..	бесконтактный	.........................	алюминий	чугун	...............

Бесконтактные	сопротивление от ....... до ...... Ом	Кабельные вводы

индуктивные	…………………………………………	кол-во ................. размер ....................

магнитные	НО	НЗ	SPDT	тип/производитель ...............................

тип/производитель .................................	примечания ...........................................	Схема электр.соединений ...............

..................................................................	..................................................................	..............................................................

Система управления

Режим Откр./Закр.	Режим регулирования	Действие при аварийной ситуации

электрический сигнал	электр. сигнал ...........мА (закрыто)	закрытие

пневматический сигнал	...........мА (открыто)	открытие

местное ручное управление	пневмат. сигнал ............. (закрыто)	оставаться на месте

............................................................	bar	PSI	............. (открыто)	при отсутствии импульсного газа

1 сигнал	на закрытие	на открытие	..........................................................	при низком давл. в аккумуляторе

2 сигнала   на закрытие	на открытие	при низком давл. в трубопроводе

Управляющий сигнал:	Сброс системы управления	при высоком давл.в трубопроводе

напряжение .............	DC	автомат.	местный ручной	при потере электропитания

.............	AC …………. Hz	дистанционный ................................	при		электрич.	пневмат. сигнале давление	.............	bar ………… PSI	после операции закрытия		в случае отсутствия сигнала

примечания ............................................	после операции открытия	в случае его дист. включения

.................................................................	только после аварийной ситуации	при высокой скорости падения

.................................................................	..........................................................	давления в трубопроводе

Компоненты системы управления

Соленоидные клапаны	Трубы и фитинги	Управляющие клапаны

Материал корпуса	медные трубки и латунные	Материал корпуса

| алюминий / бронза | никелированные фитинги |  | алюминий / бронза |
| --- | --- | --- | --- |
| нержавеющая сталь | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |

………………………………………….. 	316 нержавеющая сталь	....……………………………………..

Действие			..........................................................	примечания .......................................... прямое	через пилот	примечания ..........................................	...............................................................

Степень защиты оболочки катушек	...............................................................

от окружающей среды IP …………	Монтаж системы управления

взрывозащита ...............................	Присоединительная коробка	на панели:

..............................................................	Степень защиты	материал	углерод.сталь (станд.)

| от окружающей среды IP ………… |  | нержав. сталь |
| --- | --- | --- |
| взрывозащита ............................... | в шкафу: |  |
| взрывобезопасность .................... | материал | углерод.сталь (станд.) |
| повышенная безопасность ............ |  | GRP |

| от окружающей среды IP ………… |  | нержав. сталь |
| --- | --- | --- |
| взрывозащита ............................... | в шкафу: |  |
| взрывобезопасность .................... | материал | углерод.сталь (станд.) |
| повышенная безопасность ............ |  | GRP |

взрывобезопасность .................... код:	CENELEC	……...……..

Материал корпуса катушек алюминий	чугун / сталь

............................................................	код:	CENELEC	……...……..	нержав. сталь

Функционирование				Материал					примечания .......................................... универсальное	НЗ	НО	алюминий	ков.чугун	GRP	............................................................... Подаваемое напряжение ............	DC		нержав.сталь		.........................		...............................................................

...........	AC …. Hz	Кабельные вводы	...............................................................

Макс. энергопотреб........	Вт	ВА	кол-во ............. размер.....................	...............................................................

| примечания ............................................ |  | ............................................................... |
| --- | --- | --- |
| ................................................................. | Функциональная схема ..................... | ............................................................... |
| ................................................................. | Схема электр.соединений ................. | ............................................................... |
| Аварийный ресивер |  |  |
| кол-во срабатываний ............................ нач. давление ................. Bar PSI | расчетное давл-е ........... Bar PSI расчетная температура ...................... | Предохранительный клапан: да нет код...................... |
| монтаж: на приводе отдельно | требуемые испытания ......................... | уставка ........................ Bar PSI |
| код: ISPESL ASME VIII ч.1 без штампа | ................................................................. ................................................................. | материал корпуса бронза углерод.сталь нержав.сталь |
| .............................................. | ................................................................. | примечания ..................................... |
| ................................................................. | ................................................................. | Другие аксессуары ............................ |
| ................................................................. | ................................................................. | ............................................................. |