| Имя и фамилия |  |
| --- | --- |
| Название и адрес фирмы тел/факс |  |
| Характеристика объекта |
| 1. | Tип объекта / Пожарная угроза ПУ |  |
| 2. | Положение объекта |  |
| 3. | Назначение питанных оборудований или сети / поверхность под охраной |  |
| Параметры к подбору насосной станции пожаротушения |
| 1. | Подача насосной станции – запасные и косвенные резервуары число резервуаров тип резервуаров полезный объём расстояние oт насосной станции диаметр трубопровода соединяющего резервуар с насосной станцией уровень воды в бассейне - минимальный1) - максимальный1) |  |
|  |  | n | шт. |  |
|  |  | V | м3 |  |
|  |  | l | м |  |
|  |  | d | мм |  |
|  |  | hг,ссмин | м |  |
|  |  | hг,ссмакс | м |  |
| 2. | Подача насосной станции – водопроводная сеть диаметр ввода длина ввода давление в водопроводе - минимальное гарантийное1) - максимальное1) - Способ обеспечения от заражения воды в сети |  |
|  |  | D | мм |  |
|  |  | l | мм |  |
|  |  | PВЗгв | МПа |  |
|  |  | PВЗмакс | МПа |  |
| 3. | Mинимальное требованное давление за системой) | Pтреб | МПа |  |
| 4. | Допустимое давление за системой1) | pдоп | МПа |  |
| 5. | Расчётная производительность насосной станции | Qрас. | м3/ч |  |
| 6. | Соответствие с нормами: VdS, FM, PN, другие |  |
| 7. | Число и тип источников энергоподачи |  |
| Замечания / описание |

- в отношении к полу насосной станции