## ЗАО «ИРИМЭКС»

Россия, 107497, Москва, Иркутская ул., д 11/17, бизнес-центр «Бэлрайс»

Тел./факс +7(495) 783-60-73,74; e-mail: info@irimex.ru

Сайт: www.irimex.ru

Опросный лист заказа   фильтров  РИФ, ФК, РИФ-ФК для   промышленных   вентсистем

1.  Предприятие - заказчик  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.   Тип вентиляции : приточная, вытяжная (подчеркнуть)

3.  Участок размещения фильтров ________________________________________________________________

4.  Для вытяжных вентсистем:

4.1. Наименование технологического процесса, оборудования ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.2. Объекты и состав технологической среды______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.3. Температура технологической среды ___________________________________________________________

4.4. Наличие газоочистки в вытяжной вентиляции__________________________________________________

4.5. Режим работы вентиляции(ч/сут., сут./год) ____________________________________________________

5. Для приточных вентсистем:

5.1. Наличие в приточной  камере калориферов,  фильтров мокрого или сухого обеспыливания,  увлажнителей, кондиционеров и т.п.  _______________________________________________________________

5.2. Режим работы вентиляции(ч/сут., сут./год) ____________________________________________________

6.  Проектная  производительность вентсистемы(м3/ч)___________________________________________

7.  Допустимая потеря напора в РИФ, Па   _______________________________________________________

8.  Сведения об очищаемых вентгазах:

8.1. Полный  химический  состав  газов ( перечислить  все возможные  токсичные  газообразные  и  аэрозольные примеси ) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.2. Средние концентрации токсичных примесей, мг/м3 ( указать по каждому компоненту)_______

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

8.3. Максимально возможные концентрации токсичных примесей, мг/м3  (указать по каждому компоненту)________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.4. Температура вентгазов ( среднегодовой интервал ), 0С от ____________________  до ______________

8.5. Содержание в вентгазах водонерастворимых пылей ( среднегодовой интервал ) мг/м3  от ____

______________________________________до ____________________________________________________________

8.6. Влажность вентгазов ( среднегодовой интервал ) отн.% от ____________________  до _____________

9. Сведения о помещении, в котором могут быть установлены фильтры _______________________

_____________________________________________________________________________________________________

9.1. Свободная площадь, м2 _________________________________________________________________________

9.2. Лимитирующая высота, м ______________________________________________________________________

9.3. Наличие линий сжатого воздуха, технической воды, растворов кислот и щелочей ( в здании ) __

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

9.4. Температура воздуха ( среднегодовой интервал ), 0С  от ______________________  до  _____________

10. Требования к чистоте очищаемого воздуха

10.1. Степень очистки по каждому компоненту, % __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

10.2. Предельно-допустимая остаточная концентрация по каждому компоненту, мг/м3 _____________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

10.3. Специальные требования ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________

( должность, ФИО составителя )

телефон ___________________________

" _____ " ________________ 200 __ г.

(дата составления)

Примечание:  При  наличии  нескольких  вентсистем,  для  которых   предполагается          использование фильтров РИФ,ФК,РИФ-ФК  опросный  лист  заполняется  на  каждую  систему в отдельности.