## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки проекта установки очистки газов и вентиляционного

воздуха от аэрозолей и газообразных примесей

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование предприятия |  |
|  | Местонахождение предприятия, почтовый адрес и телеграфный адрес, ближайшая железнодорожная станция. Генеральный проектировщик и его адрес и телефон. |  |
|  | Минимальная зимняя, максимальная летняя и среднегодовые температуры местности. Средняя величина барометрического давления. |  |
|  | Наименование установок очистки газов. |  |
|  | Происхождение газа, подлежащего очистке. Наименование и тип агрегатов, их количество. Категория помещений основного производства по пожароопасности и ПУЭ. |  |
|  | Цель очистки. Использование извлеченных из газа примесей. |  |
|  | Существует ли система предварительной очистки газа. Краткое описание. |  |
|  | Количество подлежащего очистке газа: минимальное, среднее и и максимальное, нм3/час (при 0(С и 760 мм. рт. ст.). Изменение объема и содержания примесей в поступающих на очистку газах. Количество смен, число часов работы в году. |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Полный (аналитический) состав газа (в объемных %), указать агрессивные и токсичные газообразные примеси. Содержание паров воды. |  |
|  | Плотность газа при нормальных условиях, кг/нм3. |  |
|  | Содержание пылевидных, туманообразных, смолистых примесей в газе, г/нм3 (минимум, максимум) в отдельности каждого. |  |
|  | Физико-химическая характеристика примесей: химический и дисперсный состав, удельный и объемный вес, абразивность, гигроскопичность, слипаемость и др. |  |
|  | Перечень вредных компонентов, подлежащих извлечению, и требуемая степень очистки от них. |  |
|  | Температура газа, поступающего на очистку (максимальная, средняя, минимальная), точка росы по воде и кислотам, (С. |  |
|  | Давление (разрежение) газа перед очисткой (максимальное, среднее, минимальное), Па |  |
|  | Допустимые потери давления и температуры в аппаратах газоочистки, Па. |  |
|  | Предполагаемое использование очищенного газа в производстве с указанием требуемой температуры и допустимой влажности после газоочистки. |  |
|  | Способ подвода газа (наземный, подземный) к установке газоочистки с указанием отметки оси газохода и места подвода и отвода газа к газоочистке (чертежи представляются). |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Форма и размер (диаметр) подводящего газохода. |  |
|  | Наличие пара на предприятии и его параметры (давление и температура): острого пара (отработанного пара); горячей воды. |  |
|  | Наличие на предприятии системы водоснабжения (с указанием давления в сетях): производственного (свежая вода); оборотная вода; противопожарного; хозяйственно-питьевого; умягчения воды. |  |
|  | Характеристика производственной и оборотной воды: температура (максимальная, минимальная); жесткость, мг/экв.; содержание взвеси, мг/л. |  |
|  | Наличие на предприятии: сжатого воздуха (с указанием давления); инертного газа (азота, углекислоты) с указанием давления и температуры. |  |
|  | Общее количество сточных вод предприятия (в коллекторе) для определения возможности разбавления ими сточных вод газоочистки, м3/час. Наличие установки по их нейтрализации, системы пылеудаления. Желаемый способ сбора и удаления пыли (сухой, мокрый). Расстояние до места хранения пыли. |  |
|  | Выкопировка из генплана с указанием выделяемой площадки под сооружения газоочистки, с нанесением сетей, планировочной отметки земли и розы ветров. Выдается отдельным приложением к опросному листу. |  |
|  | Наличие дымовой трубы: высота, диаметр устья, материал, параметры выбрасываемых газов. |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Необходимость сооружения самостоятельных административных и бытовых помещений в здании газоочистки. |  |
|  | Очередность строительства и соображения по предполагаемому расширению производства. |  |
|  | Наличие на заводе центральной химической лаборатории. |  |
|  | Прочие замечания. |  |

| Примечания: | При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа. В приложении к данному опросному листу дать краткое описание технологических агрегатов и происходящих в них процессов, которые являются причиной выделения загрязненных газов. |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                     _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)