ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КЛАПАНА С ПРИВОДОМ

ЗАО «ИРИМЭКС» факс: (495) 783-60-73; -74

| Заказчик: |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка___________________________________ / Позиция ______ |
| Контактное лицо /e-mail/ телефон |  |

| Общие сведения о системе: |
| --- |
| Тип среды и агрегатное состояние | ________________________________________________ | Химический состав среды | __________________________________________________ |
| Плотность среды при норм. условиях (кг/м³) | ______________________________ | Номинальное давление, PN или ANSI класс | _________________________________ | Температура среды на входе (˚С) | Мин _________ Раб _________ Макс_________ |
| Расход среды через клапан (т/ч) | Мин ________ Раб ________ Макс________ | Давление на входе клапана, бар(изб) | Мин __________ Раб __________ Макс__________ | Давление на выходе из клапана, бар(изб) | Мин _________ Раб _________ Макс_________ |
| Кинематическая вязкость для жидкостей (мм²/с) | ______________________________ | Давление насыщ. паров для жидкостей, бар(изб) | _________________________________ | Требуемое количество (шт) | _________________________________ |

| Общие сведения для подбора клапана: |
| --- |
| Место установки клапана | В помещении □ | Материал корпуса | Серый чугун □ | Тип клапана | 2-ход. запор. □ |
|  |  |  | Ковкий чугун □ |  | 2-ход. регул. □ |
|  | На улице □ (мин. t˚ _____) |  | Углер. сталь □ |  | 3-ход. смеш. □ |
|  |  |  | Нерж. сталь □ |  | 3-ход. разд. □ |
| Тип присоединения | Фланцевое □ | Под приварку □ | Макс. перепад давления в закрытом положении (бар) | _____________ |

| Общие сведения для подбора привода: |
| --- |
| Тип привода | Пневмо- □ | Питание привода | __________бари | Состав среды питания (пневм/привод) | _________________________________ |
|  | Электро- □ |  | ___________В |  |  |
|  | Ручной □ |  | ___________Гц |  |  |
| Положение при отсутствии питания | Открыт □ | Время полного хода (сек) | _________________________________ | Управляющий сигнал (эл/привод) | 4-20 мА □ |
|  | Закрыт □ |  |  |  | 24В □ |
| Тип позиционера | Пневм. □ | Диапазон вход. сигнала позиционера | __________бари | Конечные выключатели | Да □ |
|  | Эл/пневм. □ |  | ___________мА |  | Нет □ |
| Фильтр-регулятор | Да □ | Ручной дублёр | Да □ | Эл/пневм. преобразов-ль | Да □ |
|  | Нет □ |  | Нет □ |  | Нет □ |
| Датчик положения | 4-20 мА □ | Распределитель (соленоид) | Да □ | Защита электро-оборудования | EExd □ |
|  | 0-1000 Ом □ |  | Питание_________ |  | EExi □ |
|  | Нет □ |  | Нет □ |  | Другое ______ |
| Дополнительная информация: |  |
| По всем вопросам обращаться по тел. (495)783-60-73; -74 или e-mail info@irimex.ru |