ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ZK С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТУПЕНЧАТОЙ ВТУЛКОЙ

ЗАО «ИРИМЭКС» факс: (495)783-60-73; -74

| Заказчик: |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка___________________________________ / Позиция ______ |
| Контактное лицо /e-mail/ телефон |  | Дата: Количество: шт |
| Номинальные и рабочие параметры | Рабочая среда: | □ запорный |
|  | Давление номинальное: PN _________ (бар) ANSI Class __________ | □ регулирующий |
|  | Номинальная температура (˚С): | □ |
|  | Рабочие условия | Минимум | Норма | Максимум |
|  | Давление перед клапаном p1(бари) |  |  |  |
|  | Температура на входе t1(˚C) |  |  |  |
|  | Давление после клапана p2 (бари) |  |  |  |
|  | Перепад давления Δp (бар) |  |  |  |
|  | Плотность (при p1/t1) ρ (кг/м³) |  |  |  |
|  | Расход | □ т/ч □ м³/ч |  |  |  |
|  | Требуемая пропускная способность Kvs (м³/ч) |  |  |  |
| Клапан и затвор | Корпус: □ проходной □ угловой □ ________________________ | Материал: ___________________ |
|  | Вход: DN ____мм □ СС* ____х____ мм □ МС* Class ________ □ ФЛ* DIN/ANSI ______ Материал_________ |
|  | Выход: DN ____мм □ СС ____х____ мм □ МС Class ________ □ ФЛ DIN/ANSI ______ Материал___________ |
|  | □ DIN ___________ □ ANSI ____________ □ ______________ Форма кромок ___________________________ |
|  | Пропускная характеристика: □ линейная □ равнопроцентная |
|  | Испытание материала: □ нет □ TRD □ AD-A4 □ ___________ □ Сертификат DIN50049-_________ |
|  | Контрольная проверка: □ нет □ стандартная** □ _____________ □ Сертификат DIN50049-_________ |
| Привод | □ Ручной Окружающая температура (˚С): мин ______ макс ________ |
|  | □ Ручной с возможностью установки поворотного электропривода | с втулкой | □ BO (B 1/2) DIN 3210 |
|  | □ Поворотный электропривод (Производитель:___________) |  | □ B1-F10(F14) DIN ISO 5210 |
|  | Стандартное исполнение: 2 выключателя крутящего момента, 2 позиционных выключателя, 1 потенциометр |
|  | Питание привода: ____B/____Гц | Время полного хода: ________ сек. |
|  | Доп. оборудование: □ концевой выключатель ___ шт. □ индикатор положения _________мА |
|  | □ местное управления, вкл. реверс. реле, □ дистанционное управление: ____В, вкл. реверс. реле |
|  | □ встроенный контроллер, вкл. реверс. реле, входной сигнал □ 4-20мА, □ 0-20мА, □ __________ |
|  | □ другое доп. оборудование: |
|  | □ Линейный пневмопривод мембранный (Производитель:______________) □ НО □ НЗ |
|  | □ Давление воздуха: _________ бари (на регулирующем клапане) |
|  | □ Доп. оборудование: □ ручной дублер □ Редуктор давления с фильтром |
|  | □ позиционер, сигнал □ 0.2 - 1 бар, □ 0 - 20мА, □ 4 – 20 мА, □ ________________ |
|  | □ 3-х ходовой соленоидный клапан, управляющий сигнал ______В / _____Гц |
|  | □ другое доп. Оборудование |
|  | □ Линейный электрогидравлический привод (Производитель: _______________________________) |
|  | □ Компактный □ Индивидуальная гидросистема □ Централизованная гидросистема для _____клапанов |
|  | Питание привода ____В / _____Гц Управляющий сигнал ____В / _____Гц |
|  | □ Линейный электрический привод (Производитель: _______________________________________) |
|  | □ Рычажный привод (Производитель: _______________________________________) |
|  | □ ______________________________________________________________________________________ |
| Дополнительная информация: |
| * CC – стыковая сварка, МС – муфтовая сварка, ФЛ - фланец **DIN 3230 BA (гидростатический тест), BE (тест на герметичность) и BO1 (тест на герметичность седла) |
| По всем вопросам обращаться по тел. (495)783-60-73; -74 или e-mail info@irimex.ru |