- Лист заказа

- АНАЛИЗАТОРЫ газовых выбросов LAND

- (заполняется на каждый тип)

- 1. Производство

- Технологический процесс

- 2. Место измерений концентраций:

- Аппарат (агрегат) или трубопровод, соединяющий аппараты:

- 3. Исполнение анализатора:

-  Стационарный;		 Переносной.

- 4. Состав пробы и компоненты, подлежащие определению:

| Компонент | Концентрация |  | Требуется измерение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от, % | до, % |  |  |
| O2 |  |  | Да Нет |  |
| CO |  |  | Да Нет |  |
| NO |  |  | Да Нет |  |
| NO2 |  |  | Да Нет |  |
| NOx |  |  | Да Нет | рассчитывается по значениям NO и NO2 |
| SO2 |  |  | Да Нет |  |
| H2S |  |  | Да Нет |  |
| HxCy |  |  | Да Нет |  |
| CO2 |  |  | Да Нет |  Расчетное значение |
| H2O |  |  |  |  |
| SO3 |  |  |  |  |

- 5. Технологические условия в точке отбора пробы

-Температура:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Давление:	мин.	норм.	макс.	ед.изм.

-Точка росы:	________°C при давлении _______________(укажите единицы измерения)

-Прочие особенности измеряемой среды (загрязняющие примеси, дисперсионные включения: твердофазные, брызги, способность к налипанию, коррозионная активность и прочее – приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

 проектные и/или регламентные данные,

 результаты анализа по методу:

с точностью измерения

-Можете ли Вы привести данные анализа своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа):           Да         Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 	 Да	 Нет

-Если производится, укажите метод анализа

, его точность	, частоту

6. Пробоотборная система:

 обеспечивается Заказчиком	 поставляется Продавцом

Длина зонда:_____________ м.    Осушка пробы в зонде:        Да       Нет

Датчик скорости потока в зонде:        Да       Нет

Датчик температуры пробы в зонде:        Да       Нет

Обратная продувка зонда:         Да       Нет

Тип фланца для монтажа зонда (для стационарных приборов):______________________________

Длина линии подачи пробы (для переносных анализаторов длина шланга): _________ м

Обогрев пробоотборной линии:         Да       Нет;

Защита пробоотборной линии от замерзания:        Да       Нет

7. Условия в месте установки:

*Измерительного преобразователя (полевого блока анализатора)

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	 Да	 Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, избыточно влажное, запыленное)

*Пробоотборного зонда

-Диапазон температур окружающей среды:	мин.	норм	макс.	С

-Защита от неблагоприятных погодных условий:	 Да	 Нет

-Необходимый кожух	 Материал

-Категория NEMA

-Состояние атмосферы (агрессивное, избыточно влажное, запыленное)

8. Имеющиеся источники питания и среды:

-Электрическое	 115 В	220 В		 50 Гц

-Сжатый воздух________бар с расходом до _________л/мин (для питания приборов)

-Наличие примесей в сжатом воздухе:         Да       Нет. Укажите концентрации___________ ________________________________________________________________________________

9. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

 4-20 мА	 другие

 Выход на ПК/интерфейс

 Выход в компьютерную сеть с протоколом

Выход в Интернет   или в сеть GSM  для удаленной технической поддержки

- Заполнил:	Должность:

- Предприятие:

- Адрес:

Телефон	Факс	Дата