## HPC
Калибраторы давления и калибровочные системы HPC41, HPC42
Лист заказа
(заполняется на один калибратор/систему)
Выберите калибратор с одним или двумя внутренними модулями давления, внешние модули APM, калибровочную систему и аксессуары
|  |  | HPC41 (с одним модулем) |  |  |  | HPC42 (с двумя модулями) |  |  |  |  | Калибровочная система
|  | Вн. | - внутренний модуль |  |  | APM | - внешний модуль |  |  |  |  | Барометрический модуль
|  | Вн. |  | APM |  |  |  | Система | Насос
|  | Ö |  | Ö | Диапазон |  |  |  | Ö | Модель |  |  | Диапазон
[5 empty] | -100.…200 кПа изб. |  |  |  |  | Т-960 |  |  | 0…200 кПа
[10 empty] | Т-965 |  |  | -91…+200 кПа
[10 empty] | Т-970 |  |  | 0…4000 кПа
[5 empty] | -100…300 кПа изб. |  |  | A |  | Т-970 |  |  |  | 0…4000 кПа
[5 empty] | -100…700 кПа изб. |  |  | B
[5 empty] | -100…1000 кПа изб. |  |  |  |  | Т-975-CPF |  |  | -91…4000 кПа
-100…2100 кПа изб.
-100…3000 кПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…6,9 МПа изб. |  |  | С |  | Т-620 (масло) |  |  | 0…20 МПа
-100 кПа…10 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…20,7 МПа изб. |  |  |  |  | Т-620Н-CPF (масло) |  |  | 0…35 МПа
-100 кПа…30 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…6,9 МПа изб. |  |  |  |  | РО18-CPF (масло) |  |  | 0...35 МПа
[5 empty] | -100 кПа…10 МПа изб. |  |  | D
[5 empty] | -100 кПа…20,7 МПа изб. |  |  |  |  | РО18-CPF (вода)
-100 кПа…30 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…6,9 МПа изб. |  |  |  |  | РО14 (масло) |  |  | 0…70 МПа
-100 кПа…10 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…20,7 МПа изб. |  |  | E
-100 кПа…30 МПа изб.
-100 кПа…70 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…10 МПа изб. |  |  |  |  | T1-CPF (масло) |  |  | 0…100 МПа
-100 кПа…20,7 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…30 МПа изб. |  |  | F |  | T1-CPF (вода)
-100 кПа…70 МПа изб.
-100 кПа…100 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…10 МПа изб. |  |  |  |  | GaugeCalHP (масло) |  |  | 0...100 МПа
-100 кПа…20,7 МПа изб.
[5 empty] | -100 кПа…30 МПа изб. |  |  | G |  | ( вода)
[5 empty] | -100 кПа…70 МПа изб. |  |  |  |  | (воздух)
-100 кПа…100 МПа изб.
[5 empty] | выберите нужные модули |  |  | H |  | Т-975-CPF |  |  | -91…4000 кПа
[10 empty] | Т-620Н-CPF |  |  | 0…35 Мпа
- Комплект контрольных проводов
- Щелочные батареи АА 1,5 В, 4 шт.
- Кабель mini-USB
|  | - Жесткий кейс для систем |  |  |  | - Шланг для систем А, В, С
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Свидетельства Росстандарта, описания типа и методики поверки
По дополнительному заказу:
|  | - Свидетельство о первичной поверке (оригинал) | [7 empty] | - Протокол поверки
|  | - Шланги (для систем A, B): | [5 empty] | 1 м |  | 2 м |  |  |  |  | 5 м
|  | - Шланги (для систем С, D, E, F): |  |  |  | до 35 МПа |  | 1 м |  | 2 м | до 70 МПа |  |  |  | 1,5 м | 5 м
| Аккумуляторы АА 1,5 В (4 шт.) |  | Аккумуляторы АА 1,5 В (4 шт.) |  |  |  |  | Зарядное устройство ~220 В/=5 В
Мягкий кейс для измерителя (и внешнего модуля)
| Кабель RS-232 (LEMO) |  | Кабель mini-USB |  |  |  |  | Внешний термометр сопротивления Pt100(385)
(термометр и канал измерения не поверяются)
|  | Заполнил: | [5 empty] | Должность:
|  | Предприятие: | [5 empty] | Адрес:
|  | Телефон: | [5 empty] | Факс:
|  | E-mail: | [5 empty] | Дата: