ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Данные Технического опросного листа служат для правильного выбора измерительного оборудования, анализаторов и их комплектации в соответствии с измерительной задачей.

Заказчик

Контактное лицо:___________________________________________________

Должность:________________________________________________________

Тел.:   ______________ Факс:  ______________    Эл. Почта: _______________

Информация о предприятии

Тип предприятия __________________________________________________

Тип используемого оборудования____________________________________ __________________________________________________________________

Измерительная задача ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, нарисуйте схему объекта с указанием мест измерений или приложите чертежи.

Данные о месте измерения / отбора пробы

Температура окружающего воздуха:___________________________________ Окружающий воздух:	Взрывоопасность, Агрессивность _________________

Данные о газоходе (диаметр, материал, стенки газохода) _________________ __________________________________________________________________

Измерительная ось	 Горизонтальная	 Вертикальная	 Диагональная

Направление потока газа 		  		  		  		  (относительно места установки)

Материал установочного фланца ____________________________________

Данные о месте расположения газоанализаторов

Место установки контрольно-аналитического блока:

(в помещении или на открытом воздухе) _______________________________

Температура окружающего воздуха: __________________________________

Исполнение: (переносной, в стойке, климатозащитное)___________________ __________________________________________________________________

Взрывозащищенное исполнение: (Нет, Да зона)__________________________

Требуется ли специальный шкаф для размещения анализаторов:  Нет Да

Пробоотборная линия длина, м : _________________________________

Обогрев линии: (Нет,Да) _________________________________________

Данные об измеряемом газе

| Измеряемый газ |  | Мин | Средняя | Макс. | Единицы измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка росы |  |  |  |  |  |
| Кислотная точка росы |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление |  |  |  |  |  |
| Разрежение |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Содержание пыли |  |  |  |  |  |
| Скорость/Расход газа |  |  |  |  |  |
| Газоанализ | SO2 |  |  |  |  |
|  | NO |  |  |  |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |
|  | N2O |  |  |  |  |
|  | NH3 |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | H2O |  |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  |  |
|  | SO3 |  |  |  |  |
|  | HCl |  |  |  |  |
|  | HF |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |
|  | CH4 |  |  |  |  |
|  | HC |  |  |  |  |
|  | TOC |  |  |  |  |
|  | другие |  |  |  |  |

* мг/м3, мг/нм3, ppm, об.%, м/с, Па, 0С и т.д.

Содержание аэрозолей ______________________________________

Примечание____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________