Опросный лист для заказа системы газового анализа

| Дата: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация: |  |  |
| ФИО: |  |  |
| Компания: |  |  |
| Телефон/факс: |  | E-mail: |
| Адрес: |  |  |
| Цель заполнения опросного листа: (+/-) |  |  |
| Получение детального технико-коммерческого предложения (1-2 недели): |  |  |
| Получение бюджетной оценки (1-3 дня): |  |  |

Данный опросный лист является документом, но основе которого составляется технико-коммерческое предложение или бюджетная оценка. Заполняется для каждой задачи отдельно, необходимо заполнить все поля опросного листа.

Применение (описание задачи/технологического процесса)

| Компоновка системы: (необходимые компоненты отметить +/-) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система пробоподготовки: | Анализатор: |  |
| Монтаж: (+/-) |  |  |
| В шкафу: |  | На щите: |

| Характеристики процесса: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество анализируемых точек: |  |  | Выбор потоков (Ручной/Авто): |  |  |  |  |
| Полный состав анализируемой смеси: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование компонента | Концентрация |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимум | Норма |  | Максимум |  | Измеряемый диапазон |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердые включение, мг/см3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка Росы по Н2О, °С: |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С: |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, Бар (Избыточн.): |  |  |  |  |  |  |  |

| Выходы/индикация: |  |
| --- | --- |
| Аналоговые выходы: 4-20 мА (+/-), 0-20 мА (+/-) | Количество: |
| Цифровые выходы: RS232 (+/-), RS485 (+/-) | Количество: |
| Реле: | Количество: |
| Дополнительно: |  |
| Зона безопасности: |  |
| Укажите классификацию зоны по ПУЭ или ATEX: |  |
| В точке отбора пробы: |  |
| В месте установки системы подготовки пробы с анализатором: |  |
| Требуется ли раздельная установка анализатора и системы подготовки пробы (да/нет): |  |
| Если да, укажите классификацию зоны по ПУЭ или ATEX в месте установки анализатора: |  |

| Окружающие условия / монтаж / внешний вид |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки (помещение / «поле»): |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | Минимальная: |  |  |  | Максимальная: |  |  |
| Питание | Напряжение, В: |  |  |  | Частота, Гц: |  |  |
| Сброс пробы (в атмосферу/в процесс): |  | Минимум |  | Норма |  |  | Максимум |
| Температура, °С (в точке сброса): |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (Избыточн.), Бар (в точке сброса): |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы несовместимые с пробой / атмосферой: |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнения несовместимые с пробой / атмосферой: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укажите наличие и параметры дополнительных ресурсов (инструментальный воздух, вода, пар – если имеются): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |