Для более точного подбора оборудования просим заполнить все графы таблицы.

| 1. | Компания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контактное лицо |  |  |
| 3. | Телефон |  |  |
| 4. | E-mail |  |  |
| 5. | Наименование проекта |  |  |
| 6. | Календарный план проекта |  |  |
| 7. | Тип проекта (новый, расширение, замена) |  |  |
|  | (1) Завод, фабрика |  |  |
|  | (2) Гостиница |  |  |
|  | (3) Больница |  |  |
|  | (4) Офисное здание |  |  |
|  | (5) Другое |  |  |
| 8. | Размеры сооружения |  |  |
| 9. | Общая охлаждаемая площадь | (м2) |  |
| 10. | Мощность охлаждения | (ккал/час, кВт, USRT) |  |
| 11. | Расположение |  |  |
|  | (1) Проект |  |  |
|  | (2) Машинный зал (внутр., наружн.), этаж |  |  |
| 12. | Источник тепла |  |  |
|  | (1) Пар | (кг/см2 ) |  |
|  |  | (оС) |  |
|  | (2) Газ (Природный, другой) | (ккал/м3) |  |
|  |  | (ккал/кг) |  |
|  | Относительная плотность |  |  |
|  | Давление | (ммH2O) |  |
|  | (3) Нефть (Дизельное топл., керосин) | (ккал/л) |  |
|  |  | (кг/л) |  |
|  | (4) Горячая вода | (оС) |  |
|  |  | (т/час) |  |
|  | Макс. рабочее давление | (кг/см2) |  |
| 13. | Охлажденная вода |  |  |
|  | (1) Температура | Вход (оС) |  |
|  |  | Выход (оС) |  |
|  | (2) Расход | (м3/час) |  |
|  | (3) Макс. рабочее давление | (кг/см2) |  |
|  | (4) Коэффициент загрязнения | (м2часоС/ккал) |  |
| 14. | Охлаждающая вода |  |  |
|  | (1) Температура | Вход (оС) |  |
|  |  | Выход (оС) |  |
|  | (2) Расход | (м3/час) |  |
|  | (3) Макс. рабочее давление | (кг/см2) |  |
|  | (4) Коэффициент загрязнения | (м2часоС/ккал) |  |
|  | (5) Тип воды (техническая, питьевая, речная, морская) |  |  |
| 15. | Электропитание | (ф, В, Гц) |  |