Опросник по насосам

| Наименование покупателя | Контактный тел. / факс | Ф.И.О. / адрес |
| --- | --- | --- |

| Суточный расход | ……м3/сут | Противодавление в точке присоединения напорной трубы (если имеет место) | ……м |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднечасовой расход | ……м3/ч | Количество напорных линий |  |
| Максимальный часовой расход | ……м3/ч | В том числе работающих |  |
| Минимальный часовой расход | ……м3/ч | Длина напорного трубопровода | ……м |
| Геодезическая отметка лотка подводящего коллектора | ……м | Диаметр напорного трубопровода | ……мм |
| Геодезическая отметка конечной точки транспортировки жидкости | ……м | Потери по длине | ……м |
|  |  | Местные потери | ……м |
| Отметка наиболее высокой точки по трассе напорной линии | ……м | Расчетный напор | ……м |
|  |  | Плотность жидкости | ……г/см3 |
| Длина трубопровода от насоса до наиболее высокой точки по трассе напорной линии | ……м | Содержание взвешенных веществ | ……мг/л |
|  |  | рН жидкости |  |
| Отметка пола машинного зала | ……м | Объём приёмного резервуара (если есть) | ……м3 |

| Насос | В настоящее время установлены следующие насосы: |
| --- | --- |
| Установка: погружная _______ сухая _______ | ### Тип:____________________________________ Q, м3/час: ___________ Н, м: _____________ N, кВт: ____________Ток номин., А ________ Год выпуска: ________ ## Диаметр и длинна всасывающего патрубка D_____________ мм L ______________ м Диаметр и длинна напорного патрубка D_____________ мм L ______________ м Ток фактический, А: Показания манометра, кг/см2 Место установки манометра по отношению к оси насоса: Н( по высоте) ________ м, L (по длинне трубопровода) _______ м Количество установленных насосов _______ ### Рабочих __________ , резервных ___________ |
| Требуемое количество насосов: Всего: ______, в т.ч. резервных: ______ Дополнительная информация по усмотрению заказчика: |  |