Пожалуйста, введите данные для получения спецификации компонентов установки газового пожаротушения

| Название объекта и помещения |  |
| --- | --- |
| Город местонахождения помещения |  |
| Структура системы (при защите нескольких помещений) | Модульное тушение или батарея |
| Местонахождение модулей | внутри защищаемого помещения, снаружи защищаемого помещения (тогда, далеко ли) |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Огнетушащая концентрация | в соответствии с либо ISO 14520, либо NFPA 2001, либо VdS, либо СП 5.13130.2009 |
| Класс пожара (вид пожарной нагрузки) |  |
| Резерв | Есть/нет. Если есть, то поключен или хранится отдельно. |
| Минимальная температура в помещении, °С | По умолчанию – 20°С |
| Максимальная температура в помещении, °С | По умолчанию – 25°С |
| Допустимая нагрузка на стены, Па | По умолчанию – 100 Па |
| Параметры основного помещения** | Длина***, м |
|  | Ширина***, м |
|  | Высота от бетона до бетона, м |
|  | Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения) конструкции, м³ |
|  | Объем, м³ (для контрольной проверки) |
| Подвесной потолок (если есть) | Длина***, м |
|  | Ширина***, м |
|  | Высота, м |
|  | Объем, м³ (для контрольной проверки) |
| Фальшпол (если есть) | Длина***, м |
|  | Ширина***, м |
|  | Высота, м |
|  | Объем, м³ (для контрольной проверки) |

* Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение.

** Для расчета гидравлики необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения баллонов и предварительной схемой трубной разводки.

*** Для помещений со сложной геометрией желательно предоставление плана.

Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение. Для расчета «гидравлики» необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения модулей и предварительной схемой трубной разводки (т.н. аксонометрией)