ФАКС: +7 (495) 783-6073  (Для Марины Шашко)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУКАВНЫХ (КАРТРИДЖНЫХ) ФИЛЬТРОВ

Оптимально заполнение всех полей, но если какие-то поля заполнить сложно, желательно максимально полное заполнение следующих разделов: технологический процесс;  характеристики пыли;  вспомогательное оборудование,  а также подпунктов: требуемый уровень выбросов;   вентилятор;    потеря давления в системе.

| Заказчик | Имя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакты по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологический процесс | Описание техпроцесса |  |  | Указать техпроцесс на каждом источнике пыли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип эксплуатации |  |  | Постоянный или прерывистый. Дать примерные данные по рабочему циклу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжка |  |  | Если есть какая-либо вытяжка на источнике пыли или от зоны около станка, предоставить данные вместе с эскизом, указав размеры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка завода |  |  | Если есть более одного места вытяжки или станка, предоставить эскиз с размерами, показывающий планировку завода и место предполагаемой установки фильтровальной системы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место расположения фильтра |  |  | Указать месторасположения фильтра - снаружи или внутри помещения рабочей зоны - внутри корпуса и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды на месте |  | градус C | Максимальная и минимальная температура окружающей среды в предполагаемом месте расположения фильтра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о доступах |  |  | Есть ли какие-либо проблемы, касающиеся доступа для установки, обслуживания и эксплуатации фильтровальной системы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики газов | Состав газов |  |  | Указать, если присутствуют какие-то другие газы и точно определить в процентах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход газа |  | м3/ч | Указать, являются ли данные фактическими, типовыми или нормативными. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание влаги |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на вытяжке |  | градус C | Максимум и минимум |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на входе в фильтр |  | градус C | Максимум и минимум |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики пыли | Состав пыли |  |  | Указать тип пыли - если неизвестно, указать в % химический состав пыли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики пыли |  |  | Указать является ли пыль сухой, клейкой, токсичной, гигроскопичной, растворяющейся. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрывоопасность пыли |  | Да / нет | Если да, указать класс ST1, ST2, ST3 или показатель KST |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура пыли |  | градус C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Искрение |  |  | Указать, если присутствует искрение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе в фильтр |  | г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон размеров частиц |  | микрон | Диапазон размера частиц в диаметре - в процентах по весу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность пыли |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звено фильтра | Предпочтительный тип фильтра |  |  | Указать тип фильтра, если есть какой-либо, предпочтительный для заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемый уровень выбросов |  | мг/м3 | Требуемый уровень выбросов на выходе от вентилятора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Особенности материалов конструкции |  |  | Указать, если необходимо, специальные материалы используемые для конструкции, например нержавеющая сталь. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрывные панели |  | Да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Особенности финишной обработки |  |  | Указать, если необходима другая, помимо стандартной. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование | Система выгрузки пыли |  |  | Указать, если это в пределах наших возможностей и предпочтений заказчика - контейнер для пыли / поворотная воздушная заслонка / винтовой конвейер и др. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бункер выгрузки пыли |  |  | Указать, если это в пределах наших возможностей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  | Указать, если это в пределах наших возможностей и высоты, требуемой под фланец разгрузочного бункера. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система контроля |  |  | Указать, если требуется какая-то специальная система контроля. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вентилятора и двигателя | Вентилятор |  | Да / нет | Указать, если это в пределах наших возможностей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления в системе |  | даПа | Сообщить о потере давления в газоходе до входа в фильтр. Если неизвестно, предоставить эскиз с размерами, показывающий план и профиль газохода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики двигателя |  |  | Стандартом является IP55 - указать, если требуется что-то другое. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пускатели двигателя |  |  | Указать, если это в пределах наших возможностей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электропитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глушитель вентилятора |  |  | Указать, если это в пределах наших возможностей и требований к характеристикам уровня шума. |  |  |  |  |  |  |  |