## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки проекта установки очистки газов и вентиляционного

воздуха от аэрозолей и газообразных примесей

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | #### Наименование предприятия |  |
|  | - Местонахождение предприятия, почтовый адрес и телеграфный адрес, ближайшая железнодорожная станция. - Генеральный проектировщик и его адрес и телефон. |  |
|  | - Минимальная зимняя, максимальная летняя и среднегодовые температуры местности. - Средняя величина барометрического давления. |  |
|  | - Наименование установок очистки газов. |  |
|  | - Происхождение газа, подлежащего очистке. - Наименование и тип агрегатов, их количество. - Категория помещений основного производства по пожароопасности и ПУЭ. |  |
|  | - Цель очистки. - Использование извлеченных из газа примесей. |  |
|  | - Существует ли система предварительной очистки газа. - Краткое описание. |  |
|  | - Количество подлежащего очистке газа: - минимальное, среднее и и максимальное, нм3/час (при 0С и 760 мм. рт. ст.). - Изменение объема и содержания примесей в поступающих на очистку газах. - Количество смен, число часов работы в году. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |
|  | - Полный (аналитический) состав газа (в объемных %), указать агрессивные и токсичные газообразные примеси. Содержание паров воды. |  |
|  | - Плотность газа при нормальных условиях, кг/нм3. |  |
|  | - Содержание пылевидных, туманообразных, смолистых примесей в газе, г/нм3 (минимум, максимум) в отдельности каждого. |  |
|  | - Физико-химическая характеристика примесей: химический и дисперсный состав, удельный и объемный вес, абразивность, гигроскопичность, слипаемость и др. |  |
|  | - Перечень вредных компонентов, подлежащих извлечению, и требуемая степень очистки от них. |  |
|  | - Температура газа, поступающего на очистку (максимальная, средняя, минимальная), точка росы по воде и кислотам, С. |  |
|  | - Давление (разрежение) газа перед очисткой (максимальное, среднее, минимальное), Па |  |
|  | - Допустимые потери давления и температуры в аппаратах газоочистки, Па. |  |
|  | - Предполагаемое использование очищенного газа в производстве с указанием требуемой температуры и допустимой влажности после газоочистки. |  |
|  | - Способ подвода газа (наземный, подземный) к установке газоочистки с указанием отметки оси газохода и места подвода и отвода газа к газоочистке (чертежи представляются). |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |
|  | - Форма и размер (диаметр) подводящего газохода. |  |
|  | Наличие пара на предприятии и его параметры (давление и температура): - острого пара (отработанного пара); - горячей воды. |  |
|  | Наличие на предприятии системы водоснабжения (с указанием давления в сетях): - производственного (свежая вода); - оборотная вода; - противопожарного; - хозяйственно-питьевого; - умягчения воды. |  |
|  | Характеристика производственной и оборотной воды: - температура (максимальная, минимальная); - жесткость, мг/экв.; - содержание взвеси, мг/л. |  |
|  | Наличие на предприятии: - сжатого воздуха (с указанием давления); - инертного газа (азота, углекислоты) с указанием давления и температуры. |  |
|  | - Общее количество сточных вод предприятия (в коллекторе) для определения возможности разбавления ими сточных вод газоочистки, м3/час. Наличие установки по их нейтрализации, системы пылеудаления. - Желаемый способ сбора и удаления пыли (сухой, мокрый). - Расстояние до места хранения пыли. |  |
|  | - Выкопировка из генплана с указанием выделяемой площадки под сооружения газоочистки, с нанесением сетей, планировочной отметки земли и розы ветров. - Выдается отдельным приложением к опросному листу. |  |
|  | Наличие дымовой трубы: - высота, диаметр устья, материал, параметры выбрасываемых газов. |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Необходимость сооружения самостоятельных административных и бытовых помещений в здании газоочистки. |  |
|  | - Очередность строительства и соображения по предполагаемому расширению производства. |  |
|  | - Наличие на заводе центральной химической лаборатории. |  |
|  | Прочие замечания. |  |

| Примечания: | ### При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа. - В приложении к данному опросному листу дать краткое описание технологических агрегатов и происходящих в них процессов, которые являются причиной выделения загрязненных газов. |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                     _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 2

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки проекта установки очистки дымовых газов производственно-отопительных котельных и электростанций

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ##### Наименование предприятия. |  |
| 2. | Местонахождение предприятия, почтовый и телеграфный адрес. Генеральный проектировщик, его адрес и телефон. |  |
| 3. | Тип и число котлов, их паропроизводительность по паспорту. |  |
| 4. | Часовой расход топлива по котлам (нормальный, максимальный и минимальный). |  |
| 5. | Характеристика топлива: - месторождение; - состав на рабочую массу; - теплотворность; - тонина помола (при пылевидном сжигании); - способ сжигания и способ удаления шлаков. |  |
| 6. | Секундный объем газа, поступающего на очистку от каждого котла в отдельности, отнесенный к 0 С и 101,3 кПа (средний, максимальный и минимальный), нм3/сек. |  |
| 7. | Полный (аналитический) состав газов, поступающих на очистку (в объемных %). Указать агрессивные составляющие и пары воды. Коэффициент избытка воздуха. |  |
| 8. | Температура газов на входе в установку газоочистки, С. |  |
| 9. | Давление (разрежение) на входе в установку газоочистки, Па. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Запыленность газов, поступающих на очистку при 0 С и 101,3 кПа, г/нм3. |  |
| 11. | Допустимое снижение температуры очищаемых газов в пределах установки газоочистки, С. |  |
| 12. | Допустимая потеря давления в переделах установки газоочистки, Па. Фактор, определяющий величину потери давления. |  |
| 13. | Химический состав золы, содержащейся в очищаемых газах: содержание недожога топлива в %, содержание свободного СаО в % и т.д. |  |
| 14. | Физико-химические свойства золы: - дисперсный состав; - объемный и удельный вес; - удельное электрическое сопротивление золы при заданных условиях; - абразивность, цементирующие свойства, угол естественного откоса и т.д. |  |
| 15. | Требуемая степень очистки газов или величина остаточной запыленности газов на выходе из установки газоочистки. |  |
| 16. | Каким образом газы очищались до сих пор (краткое описание схемы)? Эффективность очистки. Какие организации проводили обследования (испытания) существующей установки газоочистки (наименование отчетов по научно-исследовательским работам или испытаниям существующей установки)? |  |
| 17. | Проводились ли исследования в области очистки дымовых газов (наименование организаций, которые проводили исследования, перечень инофирм, если таковые известны, занимающихся очисткой газа в данном или аналогичном производствах)? |  |
| 18. | Типы существующих или запроектированных дымососов и их характеристики (производительность, напор, число оборотов); тип, мощность и число оборотов электродвигателей. |  |
| 19. | Тип дутьевых вентиляторов и их производительность. |  |
| 20. | Наличие дымовой трубы: Высота, диаметр устья, материал, параметры выбрасываемых газов. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 21. | Система золоудаления: - способ золоудаления; - режим работы золоудаления; - требуемая отметка низа пылевыпускных отверстий; - тип подбункерного помещения (отапливаемое, холодное); - особые требования к золоудалению. |  |
| 22. | Перечень предлагаемых к применению теплоизоляционных конструкций, изделий и материалов (со ссылкой на ГОСТы или типовые серии). |  |
| 23. | Особые условия. |  |

| Примечания: | ### При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа. |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                         _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 3

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования строительной и сантехнической частей

установок и цехов газоочистки

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование предприятия |  |
| 2. | Местонахождение предприятия (географические координаты, высота над уровнем моря), его почтовый и телеграфный адрес. |  |
| 3. | Наименование организации-генпроектировщика, её адрес и № телефона. |  |
| 4. | Генподрядная строительная организация, ее адрес и № телефона. |  |
| 5. | Климатические и метеорологические данные: - расчетная температура для отопления (наиболее холодной пятидневки); - расчетная температура для вентиляции (зимняя и летняя); - средняя температура отопительного периода; - средняя и максимальная скорость ветра самого холодного и самого теплого месяцев; - средняя величина барометрического давления; - продолжительность отопительного сезона (в днях). |  |
| 6. | Вес снегового покрова и ветровые нагрузки. |  |
| 7. | Выкопировка из генерального плана с горизонтальной планировкой с указанием: - зеленой зоны и соседней, загрязняющей воздушный бассейн площадки; - стран света, розы ветров; |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - расположения проектируемого объекта газоочистки (отводимый участок с координатной сеткой или привязкой к существующим сооружениям с черными и примерными планировочными абсолютными отметками); - трасс водопроводов, видов канализации, теплопроводов и паропроводов; расположения колодцев, водопроводов и выпусков; - отметок наземных и подземных коммуникаций; - абсолютная отметка пола 1-го этажа проектируемого объекта газоочистки или расположенного здания (для наружных установок). |  |
| 8. | Напор в сетях противопожарного и хозяйственного производственного водопровода в месте присоединения к магистральной сети. |  |
| 9. | Теплоносители для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, производственного паро- (тепло)– снабжения, обогрева шкафов КИП и импульсных линий, места их ввода, отметки и параметры: - для пара - давления у ввода и способ возврата конденсата; - для воды – температура горячей и обратной, давление (напор) на вводе на установку, в здание в подающем и обратном трубопроводе. |  |
| 10. | Загрязненность наружного воздуха на территории цеха. Требуется ли фильтрование (очистка) воздуха для приточной вентиляции? |  |
| 11. | Характеристика грунтов: - Данные о ближайших к проектируемому объекту скважинах, расположение и абсолютные отметки устий скважин. 2. Инженерно-геологическое заключение по грунтам в районе проектируемого объекта: - по несущей способности встречающихся грунтов; - по степени осадок под нагрузкой; - по возможному наивысшему уровню грунтовых вод; - по степени агрессивности грунтовых вод (дать характеристику); - глубина промерзания; - испытание свай. | Дается в виде выписки из отчета об инженерно-геологических изысканиях площадки строительства с рекомендациями для проектирования оснований с указанием кем и когда выполнены изыскания. |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Сейсмичность. |  |
| 13. | Существующие и проектируемые надземные и подземные сооружения и коммуникации в районе отведенной площадки, их подробная характеристика (выслать чертежи и выкопировку с привязкой к строительной сетке). |  |
| 14. | Основные строительные конструкции и материалы (со ссылкой на ГОСТы или серия типовых альбомов): - Стеновые (кирпич, штучно-красный или силикатный, кирпичные, бетонные или др. блоки, легкобетонные панели и др.) отдельно для отапливаемых и холодных помещений и для шатров над оборудованием. - Фундаменты: - ленточные и столбчатые (монолитные или сборные), бутовые, бутобетонные, бетонные; - железобетонные башмаки сборные (максимальный вес) или монолитные. В случае свайного основания указать материал и размер свай, а также тип сваебойного аппарата, вес ударной части и высоту подъема. При сборных железобетонных стойках нужен ли нулевой цикл? - Фундаментные балки; - Перемычки над оконными и дверными проемами; - Колонны железобетонные для одноэтажных зданий; - Колонны и ригели для железобетонных постаментов под оборудование (сборные или монолитные); - Междуэтажные перекрытия. Сборные железобетонные или монолитные; - Кровельное покрытие (балки железобетонные, фермы железобетонные, крупнопанельные плиты); - Утеплитель для кровли (объемный вес, коэффициент теплопроводности); - Материал перегородок; - Металлоконструкции (завод-изготовитель или сортамент металла) и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Прочие данные замечания и требования. |  |

| Примечания: | ### При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа. - Площадка под установку принимается условно свободной от надземных и подземных строений. Размещение установки на генплане, вопросы выноса надземных и подземных коммуникаций решаются генпроектировщиком предприятия (организации). |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                       _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 4

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования электрооборудования и энергоснабжения

установки газоочистки

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование предприятия. |  |
| 2. | Местонахождение предприятия, его почтовый и телеграфный адрес. |  |
| 3. | Наименование организации-генпроектировщика, его адрес и № телефона. |  |
| 4. | Род тока и напряжение, принятое на заводе для силового электрооборудования на низковольтной и высоковольтной стороне. |  |
| 5. | Расстояние от установки газоочистки до заводской питающей подстанции или пункта питания (его № или название). |  |
| 6. | Мощность трансформаторов и ток фидеров, предназначенных для питания газоочистки. |  |
| 7. | Пункт питания и напряжение, принятое для осветительной сети: - общее освещение; - аварийное освещение; - наружной освещение. |  |
| 8. | Род защитных мероприятий, принятых на заводе – заземление, зануление. |  |
| 9. | Данные о грунтах для заземления и возможности использования железобетонных фундаментов в качестве заземляющих устройств: - э-удельное эквивалентное электрическое сопротивление, ом м; - влажность грунта, в котором расположены железобетонные фундаменты, %; - агрессивность среды, воздействующей на железобетонные наземные конструкции. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Необходимость выполнения грузозащитных мероприятий. Если в районе проектируемой установки имеется молниезащита, то показать расположение молнеиеприемников на генплане и их высоту. |  |
| 11. | Необходимость сооружения отдельно понизительной подстанции для питания газоочистки или распределительного устройства 3-6 кв. при сооружении подстанции дополнительно дать ответы на п.п. 12-15. |  |
| 12. | Данные о токах короткого замыкания на землю со стороны высокого напряжения питающей подстанции. |  |
| 13. | Возможность подачи постоянного тока для управления масляными выключателями, с указанием напряжения и длины трассы фидера постоянного тока. |  |
| 14. | Необходимость компенсации реактивной мощности. |  |
| 15. | Рекомендации по типу камер распределительного устройства (КРУ, КСО) и типу трансформаторной подстанции (если КТП, то указать какого завода). |  |
| 16. | Категория бесперебойности энергоснабжения основного производства. |  |
| 17. | Прочие замечания. |  |

| Примечания: | - К настоящему опросному листу необходимо обязательно приложить выполненные в масштабе выкопировки из генпланов или какие-либо другие планировки с расположением питающих газоочистку электропунктов и подстанций, а также указать место. - При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                       _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 5

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  составления сметной документации по проектированию

установки очистки газов

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование предприятия и его адрес. |  |
| 2. | Генпроектировщик. |  |
| 3. | Генподрядчик. |  |
| 4. | Территориальный район и зона. |  |
| 5. | Накладные расходы на: - строительные работы; - металлоконструкции; - сантехнические работы. |  |
| 6. | Ценник зональных сметных цен на местные материалы и сборные железобетонные конструкции в ценах, введенных с 01.01.84 г. |  |
| 7. | Каталог единых районных единичных расценок ЕРЕР, привязанных к местным условиям строительства. В ценах, введенных с 01.01.84 г. |  |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения в %. |  |
| 9. | Затраты, связанные с производством работ в зимнее время в %. |  |
| 10. | Стоимость транспорта за тонну или в % стоимости оборудования: - технического, в том числе: - транспортные расходы; - заготовительно-складские расходы; |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - комплектация; - тара и упаковка; - запасные части; -  электросилового, в том числе: - транспортные расходы; - заготовительно-складские расходы; - комплектация; - тара и упаковка; - запасные части; -  КИП и автоматика, в том числе: - транспортные расходы; - заготовительно-складские расходы; - комплектация; - тара и упаковка; - запасные части. |  |
| 11. | Категория грунта (I, II,III). |  |
| 12. | Расстояние отвозки грунта: - излишнего; - для обратной засыпки; - мусора. |  |
| - 13. | - Глубина залегания мокрого грунта. |  |
| - 14. | - Коэффициент на заработную плату: - поясной (районный); - правительственный (льготный); - за стесненность; - за вредность. |  |

| Примечания: | Заказчик обязан в течение пяти дней после получения запроса представить каталоги цен на материалы и каталожных единичных расценок, привязанных к местным условиям на временное пользование подрядчику на срок по договоренности. В случае неполучения каталогов в указанный срок будет представлен только объем работ. |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                       _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 6

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования части КИП установки газоочистки

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование предприятия. |  |
| 2. | Местонахождение предприятия, его почтовый и телеграфный адрес. |  |
| 3. | Наименование организации-генпроектировщика, его адрес и № телефона. |  |
| 4. | Категория взрывоопасности установки. |  |
| 5. | Требования к автоматизации, управлению контролю. |  |
| 6. | Размещение щитов КИП, ПЭВМ, контроллеров: - в помещении КИП (операторной, диспетчерской) основного производства; - в производственном помещении основного производства; - в операторной газоочистки. |  |
| - 7. | - При расположении щитов, ПЭВМ в помещении газоочистки необходимость выноса основных и хозрасчетных параметров и сигналов в централизованную общезаводскую диспетчерскую: - вид сигнала; - типы преобразователей; - наименование параметров и сигналов. |  |
| - 8. | - При расположении щитов, ПЭВМ в общей операторной, помещении КИП основного производства: - выкопировка плана диспетчерской с привязкой щитов газоочистки; - принимаемые типы щитов и пультов, необходимость мнемосхем; - типы вторичных приборов; - принимаемое напряжение для питания приборов. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 9. | - При расположении щита КИП в существующем помещении или в помещении не на территории газоочистки необходима выкопировка из генплана с указанием места расположения щита, места и способа прокладки трассы КИП от газоочистки до щита. |  |
| - 10. | - Система приборов, принятая на заводе: - пневматическая; - электрическая (типы датчиков и вторичных приборов). |  |
| - 11. | - Необходимость АСУ ТП: - фирма контроллеров и ПЭВМ; - первичные приборы: - отечественные; - закупаемые (фирма). |  |
| - 12. | - Проектировщик верхнего уровня системы управления (АСУ ТП). |  |
| - 13. | - Завод-изготовитель щитов КИП - (системы Главмонтажавтоматики, Союзгазавтоматики, Главэлектромонтажа). |  |
| - 14. | - Наличие на предприятии сжатого воздуха для КИП: - необходимость ресивера для установки газоочистки; - централизованное питание сжатым воздухом. |  |
| - 15. | - Наличие теплоносителя для обогрева шкафов наружной установки и импульсных линий: - электрообогрев; - горячая вода (РI , Т). |  |
| 16. | Необходимость блокировки работы газоочистки с основным производством. |  |
| 17. | Прочие данные. Замечания и требования. |  |

«_____»__________ г.                                                                _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)

# Форма № 7

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  разработки технико-экономической части проекта

установки очистки газов

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование установки очистки газов. |  |
| 2. | Планово-заготовительная цена сырья и материалов на предприятии с учетом их перевозки, разгрузки и хранения: |  |
| 3. | Стоимость на предприятии: - электроэнергии (силовой) за 1 кВт час; - установленной мощности за 1 кВт; - пара с давлением 20 атм и ниже за 1 тонну; - воды свежей за 1 м3; - воды оборотной за 1 м3; - сжатого воздуха за 1 нм3; - горючего газа за 1 м3. |  |
| 4. | Средние нормы амортизации, применяемые на предприятии: - зданий в % от их стоимости; - сооружений в % от их стоимости; - оборудования в % от его стоимости, в том числе на реновацию; - измерительных приборов в % от их стоимости; - подъемно-транспортных механизмов в % от их стоимости. |  |
| 5. | Среднегодовая зарплата (основная и дополнительная): - производственных рабочих; - вспомогательных рабочих; - ИТР; - служащих; - МОП (уборщиц). |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Начисления на социальное страхование. |  |
| 7. | Средние нормы статей цеховых расходов, применяемых на предприятии: - охрана труда в % от зарплаты производственных рабочих; - содержание зданий в % от их стоимости; - содержание оборудования в % от его стоимости; - текущий ремонт зданий в % от их стоимости; - текущий ремонт оборудования в % от его стоимости; - прочие цеховые расходы в % от суммы вышеперечисленных статей цеховых расходов. |  |
| 8. | Стоимость уловленного или очищенного продукта, используемого в производстве, или цена, если он продается на сторону. |  |
| 9. | Кто является потребителем уловленного или очищенного продукта, продаваемого на сторону? |  |
| 10. | Если уловленный или очищаемый продукт не используется на данном производстве и не продается на сторону, указать, как используется этот продукт на других производствах или возможные пути использования его в народном хозяйстве. |  |
| 11. | Основные фонды предприятия, в том числе производства, для которого проектируется установка очистки газов. |  |
| 12. | Годовая себестоимость продукции, выпускаемой предприятием, в том числе производством, для которого проектируется установка очистки газов. |  |
| 13. | Прочие данные. |  |

| Примечания: | ### При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа. |
| --- | --- |

«_____»__________         г.                                                       _____________________________

(Подпись Заказчика и печать)