ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по установкам обезжелезивания

1. Адрес  заинтересованного лица:

- Название фирмы:                                   ______________________________________________________

- Адрес фирмы:                                        ______________________________________________________

- Фамилия специалиста,

К которому можно обратиться:	______________________________________________________

- Его номер телефона:                              ______________________________________________________

факс:                              ______________________________________________________

2. Расположение установок

обезжелезивания:

- Место поставки:                                     ______________________________________________________

- Район:                                                      ______________________________________________________

- Год начала строительства                     ______________________________________________________

3. По возможности полный анализ                   ______________________________________________________

(протокол лаборатории) исходной	______________________________________________________

артезианской воды, желательно свежий	______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Глубина и срок эксплуатации                    ______________________________________________________

скважины:                                                       _____________________________________________________

______________________________________________________

5. Марка глубинного насоса	_____________________________________________________

(производительностью насоса)	_____________________________________________________

и давление на отметке 0.00 -	_____________________________________________________

на уровне земли. Давление должно 	_____________________________________________________

быть не менее 4,5 атм. (0,45 мПа)	_____________________________________________________

6. Фактический или прогнозируемый	____________________________________________________

расход очищенной воды на потребление.    ____________________________________________________

Колебания расхода в дневное и ночное        ____________________________________________________

время. Установка должна работать              ____________________________________________________

непрерывно, максимальный перерыв в      ____________________________________________________

работе – 8 часов.                                                 ____________________________________________________

7. Наличие (или возможность)	____________________________________________________

строительства здания для размещения 	____________________________________________________

установки. Эксплуатация установок при    ____________________________________________________

минусовых температурах не желательна.   ____________________________________________________

В холодное время нужен обогрев здания      ____________________________________________________

не ниже +5 С. Высота здания желательно    ____________________________________________________

не менее 5,5 м от пола до потолка.                 ____________________________________________________

8. Схема забора очищенной воды от

установки:

в промежуточную емкость (объем               _____________________________________________________

емкости, отметка (глубина заложения

емкости-резервуара (резервуаров)),            _____________________________________________________

в водонапорную башню (объем башни)      _____________________________________________________

9. Схема подачи очищенной воды,	____________________________________________________

необходимость обеззараживания	____________________________________________________

очищенной воды, место размещения 	____________________________________________________

установки.	____________________________________________________

10. Глубина (отметка) прохождения	____________________________________________________

канализации для сброса промывной 	____________________________________________________

воды по отношению к зданию,	____________________________________________________

где предполагается монтаж установки     ____________________________________________________

обезжелезивания.	____________________________________________________

11. Цель использования воды.                           ____________________________________________________

Очищенная вода может быть                       _____________________________________________________

использована для хоз-питьевого

водоснабжения.                                               _____________________________________________________

Для использования воды для                      ______________________________________________________

отопительных целей или для                        _____________________________________________________

изготовления напитков необходима

дополнительная обработка воды:               _____________________________________________________

умягчение,  озонирование и т.д.                  _____________________________________________________

ПОДПИСЬ_________________________                                                                                             ПЕЧАТЬ