## Запрос
ЗАПРОС на водоохлаждающую холодильную машину (чиллер)
Фирма:
Город:
Тел/факс:
Для:
Скидка, %
1. | Входные данные:
1.1. | Холодопроизводительность, кВт
1.2. | Параметры теплоносителя (вход/выход), *С
1.3. | Температура наружного воздуха, *С
1.4. | Содержание гликоля, %
2. | Чиллер с воздушным охлаждением конденсаторов (только холод)
2.1. | С осевыми вентиляторами1)
2.2. | С центробежными вентиляторами (необходимо задать Нсв, Па)2)
2.3. | С выносным конденсатором воздушного охлаждения3)
3. | Чиллер с водяным охлаждением конденсатора (только холод)
3.1. | Драйкулер (сухой охладитель)4)
3.2. | Температура на входе, *С
3.3. | Температура на выходе, *С
3.4. | Содержание гликоля, %
4. | Гидромодуль
4.1. | Не нужен
4.2. | Встроенный
4.5. | Располагаемый напор насоса, кПа
4.6. | Опции:
● | Погружные нагреватели
● | Защита от замораживания (-15*С)
● | Коробка с электроаппаратурой
● | Реле протока
● | Запорный вентиль на входе воды
● | Запорный вентиль на выходе воды
5. | Исполнение чиллера
5.1. | Стандартное (STD)
5.2. | Малошумное (LN)
5.3. | Высокотемпературное (HA)
6. | Дополнительные опции
● | Главный выключатель
● | Фазовый монитор
● | Защита от замораживания
● | Манометры высокого и низкого давления
● | Защитная решетка теплообменника
● | Реле протока
● | Антивибрационные опоры (резиновые или пружинные)
● | Расширительный бак*, л
● | Запорные клапаны на входе и выходе воды
● | Двойной насос
● | Устройство плавного пуска
● | Водяной фильтр*
● | Звукоизолирующий кожух компрессора
● | Байпас горячего газа холодильного контура
● | Сменные фильтры-осушители*
● | Комплект для эксплуатации при низких температурах
● | Электронный терморегулирующий вентиль*
● | Обогрев бака-аккумулятора
* - опция доступна не для всех чиллеров или входит в стандартную комплектацию
1) - применяется для наружного монтажа
2) - применяется для монтажа внутри помещения с подводом воздуховодов к вентиляторам для выброса тепла наружу
3) - чиллер для внутреннего монтажа, конденсатор - для наружного монтажа ("вынесен" из холодильной машины)
4) - драйкулер предназначен для охлаждения теплоносителя, поступающего в конденсатор холодильной машины.
Примечания:
| МЕНЕДЖЕР: | Дата: |  | Подпись: