ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета вентиляторных градирен систем

охлаждения термальных вод

1. Адрес заинтересованного лица:

- название фирмы:					_____________________________________

- адрес фирмы:					_____________________________________

- фамилия специалиста,

к которому можно обратиться:			_____________________________________

- его номер телефона:				_____________________________________

факс:				_____________________________________

2. Расположение вентиляторных градирен:

- место поставки:					_____________________________________

- район:               					_____________________________________

- год начала строительства:			_____________________________________

3. Дополнительные данные:

- новое строительство                                        ______________________________________

- реконструкция                                                  ______________________________________

4.  Место размещения вентиляторных градирен:

- на отметке земли                                                  ____________________________________

- на перекрытии (отметка перекрытия)                ____________________________________

5. Наличие резервуаров:

- нагретой воды                                                     _____________________________________

- охлажденной воды (их размеры в плане)         _____________________________________

6. Категория водопотребителя:

- 1 – нарушение технологического

процесса производства в целом и, как

следствие, значительные убытки                           ______________________________________

- 2 – допускаемое временное нарушение

технологического процесса отдельных

установок                                                                 ______________________________________

- 3 – временное снижение экономичности

технологического процесса производства в

целом и отдельных установок                               ______________________________________

7. Исходные параметры:

7.1. Суммарный расчетный расход

системы охлаждения термальных вод, м3/час           ___________________________________

7.2 Температура воды

- нагретой, оС               		                        _____________________________________

- охлажденной, оС                                                _____________________________________

- перепад температуры нагретой

и охлажденной воды, оС                                         _____________________________________

7.3 Температура воздуха

- температура по  смоченному

термометру, оС                                                          _____________________________________

- температура по сухому термометру, оС	 _____________________________________

7.4  Тепловая нагрузка, Мкал/час                            ____________________________________

8. Другие сведения 				             _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

ПОДПИСЬ___________________					ПЕЧАТЬ