## Лист1
ЗАПРОС НА ОБОРУДОВАНИЕ
Фирма:
Город:
Тел/факс:
Для:
[5 empty] | Приток | Вытяжка
Расход воздуха, м3/ч
Свободный напор, Па
Расход рециркуляционного воздуха, м3/ч
| Температура и влажность вытяжного воздуха, С |  |  |  | Зима | Лето | - если есть рекуперация или рециркуляция
imp KLIMAT
|  |  | внутр. | наруж.
1. | Секция заслонки |  |  |  | 24V | 230V
2. | Секция фильтра |  | Кассетный (EU3)
|  |  | Карманный | EU3 | EU5 | EU7
3. | Нагрев
Температура входящего воздуха, 0С
Температура выходящего воздуха, 0С
| Водяной |  |  |  | Температурный перепад воды, 0С/0С
| Гликолевый, % |  |  |  | Температурный перепад гликоля, 0С/0С
| Электрический |  |  |  | Теплопроизводительность, кВт
4. | Секция увлажнения
Темп-ра и влажность воздуха на входе, %/0С
Требуемая относительная влажность, %
5. | Охлаждение
Температура входящего воздуха, 0С
Температура выходящего воздуха, 0С
| Фреоновое |  |  |  | Фреон
| Водяное |  |  |  | Температурный перепад воды, 0С/0С
| Гликолевое, % |  |  |  | Температурный перепад гликоля, 0С/0С
6. | Рекуператор
Пластинчатый
Роторный
Гликолевый, %
7. | Шумоглушитель |  |  | Приток |  | Вытяжка
|  |  |  | всасывание | нагнетание | всасывание | нагнетание
8. | Агрегаты
Чиллер
Компрессор-конденсатор
9. | Автоматика
|  | да | нет
Примечания:
| МЕНЕДЖЕР: |  |  |  | Дата: |  | Подпись: